МЧС России вводит требования к  фасадным системам зданий

1 сентября 2022 г. приказом МЧС России от 30 июня 2022 г. № 660 вводится в действие свод правил «Навесные фасадные системы с воздушным зазором».

Указанный нормативный документ устанавливает требования пожарной безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте фасадных систем.
Кроме того, сводом правил определен перечень необходимых показателей пожарной опасности строительных материалов, входящих в состав конструкции фасадных систем.

Введение данного документа позволит сократить количество пожаров, отличительной особенностью которых было стремительное распространение огня по фасадам зданий.

#МЧСРоссии#Свердловская_область#МЧС66#Законодательство#59ПСО#109ПСЧ