ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОЙ КОЛОНКИ ПОМНИТЕ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Водонагревательное оборудование, работающее на голубом топливе — альтернатива электрическим системам по многим причинам: удобство использования, присутствие горячей воды при отключенном электричестве и т.д. Однако для грамотной и длительной эксплуатации важно в точности соблюдать правила техники безопасности, прописанные в инструкции от изготовителя и предусмотренные законом.

Важным характеристиками качественной газовой колонки являются используемые при изготовлении материалы, система безопасности, возможность быстрого и эффективного ремонта, простота управления. Учитывая все эти факторы можно приобрести профессиональное оборудование с длительным сроком эксплуатации.
Чтобы газовая колонка работала без сбоев, важно для установки приглашать профессиональных мастеров, которые прошли обучение и инструктаж по технике безопасности. Часто компании, реализующие водонагревательное оборудование, предоставляют дополнительные услуги по монтажу. Самостоятельный монтаж такого оборудования запрещен, поскольку это может привести к пожару или взрыву в газопроводе всего дома.

Для безопасной работы газовой колонки необходимо придерживаться следующих правил:
- Проверка тяги в вентиляции и дымоходе должна проводиться регулярно.
- Запрещено допускать к оборудованию детей и людей, незнакомых с принципами работы агрегата.
- Запрещено вносить изменения в конструкцию установленной колонки.
- В случае появления запаха газа необходимо обесточить помещение на главном щитке, открыть окна и двери для проветривания, вызвать службу газа.

В случае, если датчик контроля подает предупреждающие сигналы, но в колонке отсутствуют поломки, необходимо обратиться в сервисную службу производителя. Сбой в работе электроники также может стать причиной неисправной работы. Чтобы избежать возможных поломок, важно покупать проверенную технику, доверять установку профессионалам, использовать агрегат по назначению.

 Телефон для вызова пожарной охраны 01 и 101 или 112

[#МЧСРоссии#Свердловская\_область#Профилактика#Жильё#МалышевскийГО#59ПСО#109ПСЧ](https://vk.com/video-101424746_456239087?list=49682735fd4e3c25fb)